| 2025非强检计量器具清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台、件） |
| 1 | PCR扩增仪 | 13 |
| 2 | 冰箱温度计 | 74 |
| 3 | 彩色多普勒超声系统 | 14 |
| 4 | 戥子秤 | 4 |
| 5 | 低速冷冻离心机 | 2 |
| 6 | 低速离心机 | 10 |
| 7 | 低温保存箱 | 4 |
| 8 | 低温冷冻展示柜 | 1 |
| 9 | 电动流产吸引器 | 4 |
| 10 | 电动吸引器 | 41 |
| 11 | 电解质分析仪 | 2 |
| 12 | 电热恒温培养箱 | 9 |
| 13 | 电子天平 | 1 |
| 14 | 电子婴儿秤 | 4 |
| 15 | 二氧化碳培养箱 | 2 |
| 16 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 23 |
| 17 | 高频电刀 | 21 |
| 18 | 高速台式离心机 | 4 |
| 19 | 骨密度仪 | 3 |
| 20 | 核酸提取仪 | 4 |
| 21 | 恒温水浴箱 | 4 |
| 22 | 恒温箱 | 2 |
| 23 | 呼吸机 | 37 |
| 24 | 化学自动分析装置 | 2 |
| 25 | 黄疸治疗箱 | 1 |
| 26 | 监护仪 | 167 |
| 27 | 口腔离心机 | 1 |
| 28 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 4 |
| 29 | 连续性血液净化设备 | 1 |
| 30 | 轮椅秤 | 2 |
| 31 | 麻醉机 | 12 |
| 32 | 麻醉监护仪 | 4 |
| 33 | 脉搏血氧饱和度仪 | 2 |
| 34 | 迷你离心机 | 1 |
| 35 | 全自动化学发光免疫 分析仪 | 2 |
| 36 | 全自动流式荧光发光 免疫分析仪 | 1 |
| 37 | 全自动模式块血液体 液分析仪 | 3 |
| 38 | 全自动尿液分析系统 | 1 |
| 39 | 全自动凝血测试仪 | 2 |
| 40 | 全自动糖化血红蛋白 分析仪 | 1 |
| 41 | 全自动荧光免疫分析 仪 | 2 |
| 42 | 生化培养箱 | 3 |
| 43 | 生物安全柜 | 7 |
| 44 | 生物显微镜 | 10 |
| 45 | 试剂卡孵育器 | 1 |
| 46 | 输液泵 | 128 |
| 47 | 数字化超声诊断系统 | 5 |
| 48 | 双联注射泵 | 2 |
| 49 | 双水平无创呼吸机 | 2 |
| 50 | 胎儿母亲监护仪 | 4 |
| 51 | 涂片离心机 | 2 |
| 52 | 微型离心机 | 1 |
| 53 | 喂养泵 | 9 |
| 54 | 温湿度表 | 3 |
| 55 | 温湿度计 | 100 |
| 56 | 无创呼吸机 | 18 |
| 57 | 血气分析仪 | 1 |
| 58 | 血透机 | 70 |
| 59 | 血小板保存箱 | 1 |
| 60 | 血压计脉搏波 | 4 |
| 61 | 血氧饱和度仪 | 1 |
| 62 | 血液过滤机 | 1 |
| 63 | 血液冷藏箱 | 2 |
| 64 | 厌氧培养箱 | 1 |
| 65 | 氧气流量计 | 525 |
| 66 | 药品阴凉柜 | 1 |
| 67 | 医用低温保存箱 | 2 |
| 68 | 医用冷藏冷冻箱 | 5 |
| 69 | 医用冷藏箱 | 12 |
| 70 | 医用离心机 | 11 |
| 71 | 胰岛素泵 | 25 |
| 72 | 移液器 | 32 |
| 73 | 移液器(输血) | 2 |
| 74 | 婴儿辐射保暖台 | 7 |
| 75 | 婴儿培养箱 | 12 |
| 76 | 营养泵 | 4 |
| 77 | 有创呼吸机 | 5 |
| 78 | 原子吸收光谱仪 | 1 |
| 79 | 正压呼吸机 | 1 |
| 80 | 指夹式脉搏血氧仪 | 4 |
| 81 | 注射泵 | 207 |
| 82 | 组合注射泵 | 3 |
| 83 | 合计 | 1727 |